Довідка щодо обсягу відпуску теплової енергії споживачам на вводах яких за результатами реалізації  інвестиційної програми на період з 01 жовтня 2021 року до 01 жовтня 2022року буде встановлено прилади обліку теплової енергії

по КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа» с.Циблі Київської області Бориспільського району

| № з/п | Показник | Кількісний показник | Відсотковий показник, % | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків, яким підприємством надаються послуги з теплопостачання | 11 | - |  |
| 2 | Загальна кількість теплових вводів, що знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | 11 | - |  |
| 3 | Загальний обсяг відпущеної теплової енергії на потреби багатоквартирних житлових будинків за минулий рік | 948,5 | - |  |
| 4 | Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків, які оснащено приладами обліку теплової енергії | 1 | 9,09 |  |
| 5 | Загальна кількість теплових вводів, багатоквартирних житлових будинків, які оснащено приладами обліку теплової енергії | 1 | 9,09 |  |
| 6 | Загальний обсяг відпущеної теплової енергії на потреби багатоквартирних житлових будинків, які оснащено приладами обліку теплової енергії, за минулий рік | 134,6 | 14,2 |  |
| 7 | Кількість багатоквартирних житлових будинків, яким передбачено встановлення приладів комерційного обліку у рамках реалізації інвестиційної програми | 10 | 90,9 |  |
| 8 | Кількість теплових вводів, що знаходяться у багатоквартирних житлових будинках на яких передбачено встановлення приладів комерційного обліку у рамках реалізації | 10 | 90,9 |  |
| 9 | Обсяг відпущеної теплової енергії на потреби житлових будинків, яким передбачено встановлення приладів комерційного обліку у рамках реалізації інвестиційної програми за минулий рік | 813,9 | 85,5 |  |

10/11=90,9

948,5-134,6=813,9

813,9/948,5=85,5%