| № з/п | Найменування заходів | Вартість за одиницю продукції, тис. грн. | Вартість заходів, тис. грн. без ПДВ | Відсоток вартості заходів, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Встановлення вузлів обліку теплової енергії в ІТП житлових будинків | 10 лічильника СВТУ-11Т (опалення ) – 125,0 тис.грн. з ПДВ | 1041,666 | 100,0 |
|  | ВСЬОГО: |  | 1041,667 | 100,00 |

| Найменування позиції | Показник | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість будинків | од. | 11 |  |
| Кількість будинкових в/о | шт. | 11 |  |
| Оснащеність будинковими в/о | % | 9,1 | (Госпіталь - 1 |
| Планується встановити | шт. | 10 |  |
| Планується встановити (від загальної потреби) | % | 90,9 | 10/11=90,9% |
| Оснащеність будинковими в/о після виконання заходу | шт. | 11 |  |
| Оснащеність будинковими в/о після виконання заходу | % | 100 |  |
| Кількість ТЕ, що відпускається ж/б, яка обліковується | % | 14,2 | 134,6/948,5=14,2% |
| Кількість ТЕ, що відпускається ж/б, яка обліковується (після виконання заходу) | % | 100 |  |